苍南县气象局行政许可标准

(事项编码: 许可－00967－001)

- 防雷装置设计审核和竣工验收—设计审核（国务院决定不再由气象部门承担的除外）办事指南

发布日期：                  实施日期：

苍南县龙港镇农村发展服务局

- 防雷装置设计审核和竣工验收——设计审核办事指南

一、适用范围

1、具备防雷装置设计审核（国务院决定不再由气象部门承担的除外）申请条件的个人、法人或其他组织。

2、符合下列全部条件，可提出申请：

油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，建设单位申请新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件审查时，应当同时申请防雷装置设计审核。

二、事项审查类型

先审后批（现场报送，快递送达）

三、设立依据

1、《中华人民共和国气象法》第三十一条；

2、《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）；

3、《浙江省气象条例》第二十条；

4、《防雷减灾管理办法》（中国气象局24号令）第十五条、第十六条；

5、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局21号令）全文；

6、《气象行政许可实施办法》（中国气象局17号令）第十二条第二项。

四、受理机关

苍南县龙港镇农村发展服务局

五、决定机关

苍南县龙港镇农村发展服务局

六、数量限制

无数量限制

七、申报条件：

1、设计单位和人员取得国家规定的资质、资格；

2、申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

八、禁止性要求

1、行政许可依据的法律法规规章修改或废止；

2、行政许可依据的客观情况发生重大变化；

3、经对申请材料内容的实质性审查，申请许可的事项不符合法律法规规章要求。

九、申请材料

纸质申请材料采用A4纸，手写材料应当字迹工整、清晰，复印件申请人均应签名、复印清晰、大小与原件相符。

表1 防雷装置设计审核和竣工验收—设计审核（国务院决定不再由气象部门承担的除外）申请材料目录

| 材料名称 | 要求 | 原件 （份/套） | 复印件 （份/套） | 纸质/ 电子版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷装置设计审核申请书 | A4纸，加盖单位公章 | 1 | 0 | 纸质 |
| 防雷装置设计审核申报表（施工图设计） | A4纸，加盖单位公章 | 1 | 0 | 纸质 |
| 设计单位和人员资质、资格证书的复印件 | A4纸，加盖单位公章 | 0 | 1 | 纸质 |
| 总平面图 | 蓝图，加盖图审章 | 1 | 0 | 纸质 |
| 建筑物全套设计图纸（含弱电） | 蓝图，加盖图审章 | 1 | 0 | 纸质 |
| 设计中所采用的防雷产品技术参数 | A4纸，蓝图中标明浪涌保护器具体型号时需提供该产品技术参数，加盖单位公章 | 1 | 0 | 纸质 |
| 法人授权委托书 | A4纸张标准，加盖单位公章，法人签字 | 1 | 0 | 纸质 |
| 被授权人的身份证复印件 | A4纸张标准 | 0 | 1 | 纸质 |

十、申请接收

现场受理：苍南县龙港行政审批服务中心2楼农村发展服务局窗口

十一、审批流程

1.申请。申请人到农村发展服务局窗口提出申请，提交申请材料。

2.受理。窗口人员核验申请材料，符合申请资格，并材料齐全、符合规定格式的当场出具《受理通知书》。不符合受理条件的，出具《不予受理“双告知”通知书》。

3.审查。部门在承诺时限内审查决定，符合要求的，签发并制作《防雷装置设计核准意见书》；不符合要求的，签发并制作《防雷装置设计修改意见书》并出具《不予审批“双告知”通知书》。

4.告知结果及取证。

5.窗口办结，通知申请人到窗口领取办理结果或快递送达。

十二、审批时限

| 申请时限 | 无 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承诺办理时限 | 2个工作日 | 办理时限说明 | 自接到申请之日起2个工作日内作出受理或不予受理决定。 |
| 法定办理时限 | 20个工作日 | 法定办理时限说明 | 自受理之日起20个工作日作出行政许可决定。 |

十三、审批收费

审批不收费。

十四、审批结果

审批部门作出审核决定后应颁发《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置设计修改意见书》。

十五、结果送达

申请人可自主选择取件

十六、咨询途径

1、窗口咨询：苍南县龙港行政审批服务中心2楼农村发展服务局窗口

2、电话咨询： 68621030

十七、监督投诉渠道

1、申请人可通过电话、网上、龙港行政审批服务中心政策法规科处等方式进行投诉。

电话投诉：59902775

- 申请人对本行政许可事项的办理结果有异议的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

十八、办公地址和时间

办公地址：苍南县龙港行政审批服务中心二楼农村发展服务局窗口

电话：0577-68621030

办公时间：上午8:30—11:30，下午14:00—17:00（冬令时）

上午8:30—11:30，下午14:30—17:30（夏令时）

十九、常见错误示例：

- 申请表内容未填全。（参照申请表示例表格）

- 施工图未经审图中介单位审图合格。

二十、常见问题解答：

- 问：是否可以委托他人办理?

2、答：可以，授权委托。

二十一、附件

1、防雷装置设计审核和竣工验收—设计审核流程图

2、防雷装置设计审核申报表（施工图设计）

3、防雷装置设计审核申请书

4、委托书

5、防雷装置设计审核申报表（施工图设计）（填写范本）

6、防雷装置设计审核申请书（填写范本）

7、委托书（填写范文）

附件1

防雷装置设计审核和竣工验收—设计审核流程图

开始

客户申请

出具《防雷装置设计审核资料

补正通知书》

资料不齐

结束

不予受理售；

打印：受理回执

初 审

出具《防雷装置设计修改意见书》，申请单位进行设计修改后，按照原程序报审。

批准，核发《防雷装置设计核准意见书》

窗口受理

审核

结束

准予许可

不予许可

送达不予许可决定书

结束

不合格

附件2

防雷装置设计审核申报表

（施工图设计）

| 申请单位 名称（公章） |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 预计开工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  | 预计竣工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建筑物名称 |  | 结构类型 (见说明二) | 层数（层） | 高度(米) | 建筑面积 (平方米) |  | 使用类别 (见说明三) |  | 电源情况 (见说明四) |  | 土壤情况 (见说明五) |  | 防雷 图号 |
| 项目简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 一、送审资料： 1.《防雷装置设计审核申请书》； 2.设计单位和人员资质、资格证书的复印件； 3.防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸两套及其电子文档； 4.经规划部门批准的总平面图各两套（原件或复印件，复印件需加盖建设单位公章）； 5.建筑施工图及其电子文档； 6.结构施工图； 7.其他与防雷建设有关的施工图（水、电、消防、煤气、金属构架大样、SPD安装等）； 8.工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料； 9.储罐材质、壁厚、储存物形态、储存工作压力数据等资料； 10.防雷产品相关资料； 11.经过初步设计的，提交《防雷装置初步设计核准书》。 申请单位应将送审资料按统一规格装订成册，连同本表送气象主管机构审核。 二、结构类型填写：A、砖木；B、混合；C、钢筋混凝土；D、钢结构 三、使用类别填写： A1.甲类厂房、仓库 B1.教育、医疗、科研、体育馆 C1.高级综合建筑 D1.一般综合建筑 A2.乙类厂房、仓库 B2.影剧院、会堂、俱乐部、旅游 C2.高层住宅 D2.住宅、公寓 A3.丙类仓库 B3.金融、商业、宾招、娱乐场所 C3.大型厂房、丙类厂房 D3.一般厂房、仓库 A4.油、气罐站（区）、锅炉房 B4.交通、通讯、供水、供电、供气 C4.特殊地形建筑物 D4.其他 四、电源情况填写：A.架空进线 B.自设变配电室 C.埋地进线 五、土壤情况填写：A.岩石 B.坚土 C.普通土 D.软土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审资料，还缺第 项，请尽快补齐。 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审资料齐备，同意报审。编号：（ ）雷审字〔 〕第 号。 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表时间：        年    月    日

附件3

防雷装置设计审核

申　请　书

申请单位（公章）：

申请项目：

设计阶段：           施工图设计

申请日期：         年        月        日

| 项目情况 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建筑单体 栋（座）；总建筑面积 平方米； 最高建筑高度 米；总占地面积 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设计单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 资质证编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
|  | 资格证编号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 易燃易爆品、化学危险品情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 |  |  | 数量（吨/每年） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产 | 使用 | 储存 |  | 运输 |  | 经营 |

| 电子信息系统情况 |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 系统结构及设备配置 |
| 设计简介： 经办人： 年 月 日 |  |
| 申请单位（公章）： 经办人： 年 月 日 |  |
| 办理结果： 气象主管机构（公章）： 经办人： 年 月 日 |  |

附件4                      委 托 书

委托人（单位名称）：___________    _________________________

法人代表：____________________________联系方式：______________________________

受委托人：____________________________联系方式：______________________________

委托事项：办理________________________________________________（项目名称）的

□ 防雷装置设计审核和竣工验收-施工图设计审核；

□ 防雷装置设计审核和竣工验收-竣工验收；

□ 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批；

□ 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质认定；

□ 大气环境影响评价使用非气象主管部门提供的气象资料审查；

□ 其他：_____________________________________________________

委托权限：

□ 代为提出、变更、放弃行政许可申请；

□ 代为接受询问；

□ 代为行使陈述申辩权利；

□ 代为提交和接收法律文书。

委托时效：自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

委托责任：在委托时效内，受托人在委托事项及权限范围内办理的所有事项，委托人均予以承认，由此产生的法律后果均由委托人承担。

委托人（签名或盖章）：______________      受委托人（签名或盖章）：________________

(委托单位盖章)

年    月    日

受委托人身份证明复印件粘贴处：

| 正面. | 背面. |
| --- | --- |

附件5

防雷装置设计审核申报表填写范本

（施工图设计）

| 申请单位 名称（公章） |  | 苍南县xxxxx有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 64xxxxxx |  | 传 真 |  | 64xxxxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 陈x |  | 手 机 |  | 138xxxxxxxx |  |
| 项目名称 |  | Xxxxxx加油站（与立项文件或施工图名称一致） |  |  |  |  | 预计开工时间 |  |  |  | 2017.5 |  |  |
| 项目地址 |  | 苍南县灵溪镇××路××号 |  |  |  |  | 预计竣工时间 |  |  |  | 2018.5 |  |  |
| 设计单位名称 |  | Xxxxxx设计研究院 |  |  | 联系人 |  | 张x |  | 联系电话 |  | 138xxxxxxxx |  |  |
| 建筑物名称 |  | 结构类型 (见说明二) | 层数（层） | 高度(米) | 建筑面积 (平方米) |  | 使用类别 (见说明三) |  | 电源情况 (见说明四) |  | 土壤情况 (见说明五) |  | 防雷 图号 |
| 站房 |  | B | 2 | 8 | 100 |  | A4 |  | C |  | C |  | 电施-XX |
| 按需填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 一、送审资料： 1.《防雷装置设计审核申请书》； 2.设计单位和人员资质、资格证书的复印件； 3.防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸两套及其电子文档； 4.经规划部门批准的总平面图各两套（原件或复印件，复印件需加盖建设单位公章）； 5.建筑施工图及其电子文档； 6.结构施工图； 7.其他与防雷建设有关的施工图（水、电、消防、煤气、金属构架大样、SPD安装等）； 8.工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料； 9.储罐材质、壁厚、储存物形态、储存工作压力数据等资料； 10.防雷产品相关资料； 11.经过初步设计的，提交《防雷装置初步设计核准书》。 申请单位应将送审资料按统一规格装订成册，连同本表送气象主管机构审核。 二、结构类型填写：A、砖木；B、混合；C、钢筋混凝土；D、钢结构 三、使用类别填写： A1.甲类厂房、仓库 B1.教育、医疗、科研、体育馆 C1.高级综合建筑 D1.一般综合建筑 A2.乙类厂房、仓库 B2.影剧院、会堂、俱乐部、旅游 C2.高层住宅 D2.住宅、公寓 A3.丙类仓库 B3.金融、商业、宾招、娱乐场所 C3.大型厂房、丙类厂房 D3.一般厂房、仓库 A4.油、气罐站（区）、锅炉房 B4.交通、通讯、供水、供电、供气 C4.特殊地形建筑物 D4.其他 四、电源情况填写：A.架空进线 B.自设变配电室 C.埋地进线 五、土壤情况填写：A.岩石 B.坚土 C.普通土 D.软土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审资料，还缺第 项，请尽快补齐。 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审资料齐备，同意报审。编号：（ ）雷审字〔 〕第 号。 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表时间：        年    月    日

附件6

防雷装置设计审核

申　请　书

（填写范本）

申请单位（公章）：   苍南县xxxxx有限公司

申请项目： Xxxxxx加油站（与立项文件或施工图名称一致）

设计阶段：           施工图设计

申请日期：   2017   年   3   月   12   日

| 项目情况 | 名 称 | Xxxxxx加油站（与立项文件或施工图名称一致） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 | 苍南县灵溪镇××路××号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建筑单体 x 栋（座）；总建筑面积 xxxx 平方米； 最高建筑高度 xx 米；总占地面积 xxxx 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 | 油、气罐站（区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 名 称 | 苍南县xxxxxxxx有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 | 苍南县灵溪镇××路××号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 325800 |  |
|  | 联 系 人 | 陈x |  |  |  | 联系电话 |  | 138xxxxxxxx |  |
| 设计单位 | 名 称 | Xxxxxx设计研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 | 苍南县灵溪镇××路××号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 325800 |  |
|  | 资质证编号 | Axxxxxxxxx |  |  |  | 资质等级 |  | 甲级 |  |
|  | 资格证编号 | 电施设计人员资格证编号 |  |  |  | 联系电话 |  | 138xxxxxxxx |  |
| 易燃易爆品、化学危险品情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 |  |  | 数量（吨/每年） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产 | 使用 | 储存 |  | 运输 |  | 经营 |
| 95#汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |
| 92#汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |
| 按需填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电子信息系统情况 |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 系统结构及设备配置 |
| 此处针对机房 等电子信息系 统 |  |
| 设计简介： 本建筑雷击次数N=xxxxx次/年，故按x类防雷设计。 经办人： 年 月 日 |  |
| 申请单位（公章）： 经办人：xx 年 月 日 |  |
| 办理结果： 气象主管机构（公章）： 经办人： 年 月 日 |  |

附件7                                委 托 书

委托人（单位名称）：_____________苍南县xxxxx有限公司_______________________

法人代表：____陈x______________联系方式：___________13xxxxxxxxx___________________

受委托人：___吴x_______________联系方式：__13xxxxxxxxx____________________________

委托事项：办理__xxx加油站_______________________________________（项目名称）的

防雷装置设计审核和竣工验收-施工图设计审核；

□ 防雷装置设计审核和竣工验收-竣工验收；

□ 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批；

□ 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质认定；

□ 大气环境影响评价使用非气象主管部门提供的气象资料审查；

□ 其他：_____________________________________________________

委托权限：

□ 代为提出、变更、放弃行政许可申请；

□ 代为接受询问；

□ 代为行使陈述申辩权利；

□ 代为提交和接收法律文书。

委托时效：自__201x_____年__x__月__x__日起至___201x____年_x___月__x__日止。

委托责任：在委托时效内，受托人在委托事项及权限范围内办理的所有事项，委托人均予以承认，由此产生的法律后果均由委托人承担。

委托人（签名或盖章）：__陈x_______      受委托人（签名或盖章）：_____吴x___________

(委托单位盖章)

201x  年  x 月  x  日

受委托人身份证明复印件粘贴处：

| 正面. | 背面. |
| --- | --- |