附录2     建设工程消防验收申报材料标准化目录

| 材料清单 | 申请材料要求 | 原件 （份/套） | 复印件 （份/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必要材料 |  |
| 建设工程消防验收申报表 | A4纸，加盖单位公章 | 1 |  |  |
| 委托书 | 授权委托书：按模版填写，内容完整，委托时限3个月以上，双方签字，加盖单位公章 | 1 |  | 建设单位法定代表人委托他人办理事项的，应提供委托书 |
| 工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸 | 工程竣工验收报告：相关验收人员签名、相关单位盖章。 竣工图加盖施工单位公章。 | 1 |  | 工程竣工验收报告为浙江省地方标准《建筑工程消防验收规范》中的验收报告。工程竣工图纸：新建、扩建工程包括建施、结构、水施（含室外消防给水总平面图）、电施、暖通等各系统竣工图。改建工程包括装修平面图、立面图、剖面图和节点详图及水施、电施、暖通消防系统竣工图。 |
| 消防产品质量合格证明文件 | 三证产品型号要一致（合格证、检验报告、产品型式认可证书），生产单位盖章 |  | 1 |  |
| 经验收不合格申报复验的，复验项目整改资料及证明文件 | 整改情况报告以及反映整改情况的照片及其它证明材料，加盖单位公章 |  |  |  |
| 消防设施检测合格证明文件 | 建设工程设有火灾自动报警、自动灭火、机械防烟排烟、临时高压室内消火栓系统等具有联动控制功能的消防设施的，应提供《建筑消防设施检测报告》原件，检测结果为合格。 | 1 |  | 对已通过消防验收的建筑内的装修项目，在未增设、改动消防设施的前提下，可不提供消防设施检测报告等申报资料 |
| 可以容缺受理的材料 |  |
| 申请人身份证明文件复印件（委托他人办理事项的，委托人和被委托人身份证明文件复印件） | 身份证：在有效期限内，提交复印件(A4纸张标准)，本人签名确认 |  | 1 | 能从电子证照共享服务平台共享到相关材料时，该项可不提供 |
| 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件 | 提交复印件(A4纸张标准)，在有效期限内，加盖单位公章 |  | 1 | 合法身份证明文件还包括组织机构代码证、民办非企业单位登记证书、企业名称预先核准通知书等；能从电子证照共享服务平台共享到相关材料时，该项可不提供 |
| 具有防火性能要求的装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证 | 具有相关资质检验机构出具的见证取样检验报告（监督抽样检测报告、技术鉴定报告）、具有阻燃标识产品的型式检验报告、以及定型产品（如PVC绝缘阻燃电工套管）出厂合格证的复印件 | 1 |  |  |